## 110 Watts
RUN: | Watts: | Pressure | T_Mica Rise
1 | 110.7344 | 5.3359 | 251.3154
2 | 110.439 | 3.1754 | 252.0835
3 | 110.2342 | 0.87247 | 254.9944
4a | 110.3058 | 5.0804 | 249.493
4c | 110.6264 | 5.4701 | 248.1246
4d | 110.2564 | 5.1478 | 249.7905
5 | 110.3864 | 3.188 | 257.1717
6 | 109.9315 | 0.89754 | 261.5674
7 | 110.9244 | 4.8037 | 241.19
8 | 110.9476 | 2.8691 | 243.7993
9 | 110.9718 | 0.87917 | 245.7185

## Cal1 (He3.5)
Date | T_Board | T_Mica | T_GlassIn | T_Well | T_GlassOut | Pressure | Current Blue | Voltage Blue | Power Blue | Impedance Blue | Current Red | Voltage Red | Power Red | Impedance Red | T_Ambient | Pressure | Combined Power
2012-10-30 22:56 | 26.3006 | 22.2722 | 22.3146 | 22.1977 | 22.0883 | 50.1414 | 0.0067254 | 0.32633 | 0.0021949 | 48.5215 | 0.048708 | 0.8813 | 0.042926 | 18.0934 | 22.0032 | 3.4567 | 0.045121
2012-10-30 23:41 | 25.9778 | 23.4912 | 23.1159 | 23.3837 | 22.844 | 50.0417 | 0.0067255 | 0.32628 | 0.0021943 | 48.5144 | 0.14194 | 2.3685 | 0.33619 | 16.687 | 21.7572 | 3.4499 | 0.33838
2012-10-31 00:26 | 25.8998 | 39.9124 | 35.3015 | 39.8588 | 34.1042 | 51.7042 | 0.0067611 | 0.32691 | 0.0022103 | 48.3519 | 0.49801 | 8.0466 | 4.0073 | 16.1575 | 21.5653 | 3.5645 | 4.0095
2012-10-31 01:11 | 25.9235 | 68.8937 | 56.6164 | 68.5716 | 53.4447 | 54.8188 | 0.0067834 | 0.32804 | 0.0022253 | 48.3599 | 0.85432 | 13.719 | 11.7204 | 16.0584 | 21.3698 | 3.7792 | 11.7226
2012-10-31 01:56 | 26.0045 | 86.3307 | 69.6046 | 85.8383 | 65.1368 | 56.6394 | 0.0068019 | 0.32886 | 0.002237 | 48.3487 | 1.0319 | 16.5407 | 17.0688 | 16.0289 | 21.3452 | 3.9047 | 17.0711
2012-10-31 02:41 | 25.8896 | 105.0481 | 83.4589 | 104.2975 | 77.5982 | 58.6074 | 0.01434 | 0.3494 | 0.0050102 | 24.3661 | 1.2177 | 19.3881 | 23.6091 | 15.9217 | 21.15 | 4.0404 | 23.6141
2012-10-31 03:26 | 25.6398 | 124.7363 | 98.0737 | 123.7737 | 90.6777 | 60.6806 | 0.014346 | 0.35021 | 0.005024 | 24.4121 | 1.3965 | 22.2218 | 31.032 | 15.9129 | 20.8953 | 4.1833 | 31.0371
2012-10-31 04:11 | 25.538 | 144.8042 | 112.9978 | 143.5766 | 104.0425 | 62.8485 | 0.014365 | 0.35113 | 0.0050441 | 24.4427 | 1.5746 | 25.0446 | 39.4353 | 15.9054 | 20.6545 | 4.3328 | 39.4404
2012-10-31 04:56 | 25.1766 | 165.4201 | 128.4312 | 164.0241 | 117.7629 | 65.1616 | 0.014368 | 0.35195 | 0.0050567 | 24.4958 | 1.7537 | 27.8861 | 48.9036 | 15.9014 | 20.543 | 4.4923 | 48.9086
2012-10-31 05:41 | 25.0395 | 186.2466 | 144.014 | 184.6792 | 131.6922 | 67.4717 | 0.01438 | 0.3529 | 0.0050747 | 24.5409 | 1.9295 | 30.6791 | 59.1961 | 15.8998 | 20.3455 | 4.6515 | 59.2011
2012-10-31 06:26 | 24.8292 | 207.4367 | 159.2236 | 205.6957 | 145.1846 | 69.8718 | 0.014384 | 0.35378 | 0.0050888 | 24.5948 | 2.1092 | 33.5326 | 70.7283 | 15.898 | 20.181 | 4.817 | 70.7334
2012-10-31 07:11 | 24.5823 | 229.0252 | 174.9768 | 227.213 | 159.0132 | 72.3681 | 0.014392 | 0.35468 | 0.0051046 | 24.6433 | 2.2882 | 36.3655 | 83.2132 | 15.8923 | 20.0227 | 4.9891 | 83.2183
2012-10-31 07:56 | 24.4615 | 250.2613 | 190.6122 | 248.4488 | 172.4675 | 74.8679 | 0.014395 | 0.3555 | 0.0051175 | 24.696 | 2.4616 | 39.1497 | 96.3707 | 15.9043 | 20.0004 | 5.1614 | 96.3758
2012-10-31 08:41 | 24.2663 | 271.1312 | 206.5572 | 269.3298 | 186.6529 | 77.3995 | 0.014418 | 0.35656 | 0.0051408 | 24.7311 | 2.6337 | 42.0437 | 110.7293 | 15.9639 | 19.8158 | 5.3359 | 110.7344
2012-10-31 09:26 | 24.1601 | 310.1735 | 235.8897 | 308.2195 | 212.2242 | 82.4132 | 0.014439 | 0.35824 | 0.0051725 | 24.811 | 2.9556 | 47.7049 | 140.9987 | 16.1403 | 19.7159 | 5.6816 | 141.0039
2012-10-31 10:56 | 23.9458 | 335.4332 | 255.1111 | 333.3368 | 229.0351 | 85.8451 | 0.014455 | 0.3593 | 0.0051937 | 24.8573 | 3.1686 | 51.5358 | 163.2971 | 16.2645 | 19.5754 | 5.9182 | 163.3023
|  | T_Mica_Rise | T_GlassIn_Rise | T_Well_Rise | T_GlassOut_Rise
|  | 0.26902 | 0.31142 | 0.19458 | 0.085171
|  | 1.734 | 1.3587 | 1.6265 | 1.0868
|  | 18.3471 | 13.7362 | 18.2935 | 12.5389
|  | 47.5239 | 35.2466 | 47.2018 | 32.0749
|  | 64.9855 | 48.2594 | 64.4931 | 43.7916
|  | 83.8981 | 62.3089 | 83.1475 | 56.4482
|  | 103.841 | 77.1784 | 102.8784 | 69.7824
|  | 124.1496 | 92.3432 | 122.9221 | 83.388
|  | 144.8771 | 107.8882 | 143.481 | 97.2198
|  | 165.9011 | 123.6685 | 164.3337 | 111.3467
|  | 187.2557 | 139.0427 | 185.5148 | 125.0036
|  | 209.0025 | 154.9541 | 207.1903 | 138.9905
|  | 230.261 | 170.6118 | 228.4484 | 152.4672
|  | 251.3154 | 186.7414 | 249.514 | 166.8371
|  | 290.4576 | 216.1738 | 288.5036 | 192.5082
|  | 315.8578 | 235.5357 | 313.7613 | 209.4597

## Cal2 (He2)
Date | T_Board | T_Mica | T_GlassIn | T_Well | T_GlassOut | Pressure | Current Blue | Voltage Blue | Power Blue | Impedance Blue | Current Red | Voltage Red | Power Red | Impedance Red | T_Ambient | Pressure | Total Power | T_Mica_Rise | T_GlassIn_Rise | T_Well_Rise | T_GlassOut_Rise
2012-10-31 17:12 | 24.5244 | 20.3142 | 20.4546 | 20.2625 | 20.2247 | 28.9111 | 0.014236 | 0.34573 | 0.0049218 | 24.2856 | 0.055655 | 0.90561 | 0.050402 | 16.2721 | 20.9602 | 1.9931 | 0.055305 | -0.64595 | -0.50562 | -0.69772 | -0.73553
2012-10-31 17:56 | 25.0138 | 22.3164 | 22.0624 | 22.238 | 21.771 | 28.9679 | 0.014241 | 0.34579 | 0.0049243 | 24.2819 | 0.14682 | 2.3822 | 0.34976 | 16.2251 | 21.298 | 1.9971 | 0.35468 | 1.0184 | 0.76437 | 0.94003 | 0.47298
2012-10-31 18:42 | 25.5383 | 39.3761 | 34.8307 | 39.3417 | 33.6614 | 30.0207 | 0.01428 | 0.34655 | 0.0049488 | 24.2685 | 0.49803 | 8.0653 | 4.0168 | 16.1945 | 21.7624 | 2.0696 | 4.0217 | 17.6138 | 13.0683 | 17.5793 | 11.899
2012-10-31 19:26 | 26.3951 | 69.1345 | 56.5688 | 69.0944 | 53.5036 | 31.9521 | 0.014313 | 0.34784 | 0.0049787 | 24.3028 | 0.84972 | 13.7385 | 11.674 | 16.1682 | 22.2369 | 2.2028 | 11.6789 | 46.8976 | 34.3319 | 46.8575 | 31.2667
2012-10-31 20:12 | 27.0924 | 87.2853 | 69.9596 | 87.3107 | 65.6461 | 33.1131 | 0.01433 | 0.34868 | 0.0049964 | 24.3324 | 1.0251 | 16.5574 | 16.9727 | 16.1524 | 22.6897 | 2.2828 | 16.9777 | 64.5956 | 47.2699 | 64.6211 | 42.9564
2012-10-31 20:57 | 27.6225 | 106.5525 | 84.1848 | 106.6629 | 78.5477 | 34.3517 | 0.014344 | 0.34955 | 0.005014 | 24.368 | 1.2012 | 19.3829 | 23.282 | 16.1368 | 23.0765 | 2.3682 | 23.287 | 83.476 | 61.1082 | 83.5863 | 55.4712
2012-10-31 21:42 | 28.0045 | 126.7438 | 99.06 | 126.9879 | 91.9379 | 35.6653 | 0.014362 | 0.35049 | 0.0050339 | 24.4041 | 1.378 | 22.2152 | 30.6125 | 16.1214 | 23.2625 | 2.4588 | 30.6175 | 103.4812 | 75.7974 | 103.7253 | 68.6754
2012-10-31 22:27 | 27.934 | 147.3078 | 114.1293 | 147.6113 | 105.5291 | 37.034 | 0.014365 | 0.3514 | 0.005048 | 24.4612 | 1.5551 | 25.0526 | 38.96 | 16.1096 | 23.11 | 2.5531 | 38.9651 | 124.1978 | 91.0193 | 124.5013 | 82.4191
2012-10-31 23:12 | 27.8625 | 168.0177 | 129.3723 | 168.5107 | 119.1987 | 38.4673 | 0.014368 | 0.35229 | 0.0050615 | 24.5194 | 1.7315 | 27.8799 | 48.2747 | 16.1014 | 22.9901 | 2.6519 | 48.2797 | 145.0275 | 106.3822 | 145.5206 | 96.2086
2012-10-31 23:57 | 27.6435 | 188.8544 | 144.8113 | 189.5275 | 133.0522 | 39.9192 | 0.014366 | 0.35322 | 0.0050743 | 24.5874 | 1.9092 | 30.7253 | 58.6609 | 16.0933 | 22.8582 | 2.752 | 58.6659 | 165.9962 | 121.9532 | 166.6693 | 110.194
2012-11-01 00:42 | 27.4051 | 210.2974 | 160.0365 | 211.3235 | 146.5682 | 41.4879 | 0.014387 | 0.35418 | 0.0050955 | 24.619 | 2.09 | 33.5438 | 70.1053 | 16.05 | 22.6569 | 2.8602 | 70.1104 | 187.6405 | 137.3796 | 188.6666 | 123.9113
2012-11-01 01:27 | 27.3067 | 232.2425 | 175.8334 | 233.6301 | 160.358 | 43.0563 | 0.014395 | 0.3552 | 0.0051132 | 24.6752 | 2.2765 | 36.3591 | 82.7701 | 15.9718 | 22.5534 | 2.9683 | 82.7752 | 209.689 | 153.2799 | 211.0766 | 137.8046
2012-11-01 02:12 | 27.021 | 253.6579 | 191.506 | 255.3995 | 174.3261 | 44.5628 | 0.014397 | 0.35603 | 0.0051259 | 24.7293 | 2.4542 | 39.1514 | 96.0865 | 15.9527 | 22.3634 | 3.0722 | 96.0917 | 231.2945 | 169.1427 | 233.0361 | 151.9628
2012-11-01 02:57 | 26.8422 | 274.3036 | 206.5365 | 276.3593 | 187.4341 | 46.06 | 0.014404 | 0.35698 | 0.005142 | 24.7828 | 2.6269 | 42.0391 | 110.4339 | 16.0031 | 22.2201 | 3.1754 | 110.439 | 252.0835 | 184.3164 | 254.1392 | 165.214
2012-11-01 03:42 | 26.7335 | 313.1157 | 235.4844 | 315.6563 | 212.5762 | 49.0701 | 0.014425 | 0.35865 | 0.0051733 | 24.8639 | 2.9521 | 47.7385 | 140.9283 | 16.1711 | 22.0949 | 3.3829 | 140.9335 | 291.0208 | 213.3895 | 293.5614 | 190.4812
2012-11-01 05:12 | 26.4908 | 337.9062 | 254.5942 | 340.8766 | 229.4368 | 51.0611 | 0.014453 | 0.35985 | 0.0052008 | 24.8986 | 3.1675 | 51.6146 | 163.4903 | 16.295 | 21.9184 | 3.5201 | 163.4955 | 315.9878 | 232.6758 | 318.9582 | 207.5184

## Cal3 (He0.5)
Date | T_Board | T_Mica | T_GlassIn | T_Well | T_GlassOut | Pressure | Current Blue | Voltage Blue | Power Blue | Impedance Blue | Current Red | Voltage Red | Power Red | Impedance Red | T_Ambient | Pressure | Total Power | T_Mica_Rise | T_GlassIn_Rise | T_Well_Rise | T_GlassOut_Rise
2012-11-01 15:42 | 25.8568 | 21.3602 | 21.4348 | 21.24 | 21.2664 | 7.1396 | 0.014245 | 0.34596 | 0.0049282 | 24.2864 | 0.055803 | 0.90916 | 0.050734 | 16.2923 | 22.4466 | 0.49221 | 0.055667 | -1.0863 | -1.0118 | -1.2066 | -1.1802
2012-11-01 16:27 | 26.4791 | 23.95 | 23.5716 | 23.8616 | 23.3159 | 7.2319 | 0.014246 | 0.3461 | 0.0049305 | 24.2941 | 0.14695 | 2.3873 | 0.35082 | 16.2454 | 22.3631 | 0.49857 | 0.35576 | 1.5869 | 1.2085 | 1.4985 | 0.95279
2012-11-01 17:12 | 26.4461 | 40.2405 | 35.4878 | 40.2826 | 34.2852 | 7.5219 | 0.014282 | 0.34667 | 0.004951 | 24.2731 | 0.49742 | 8.0652 | 4.0118 | 16.2142 | 22.12 | 0.51855 | 4.0167 | 18.1205 | 13.3678 | 18.1626 | 12.1651
2012-11-01 17:58 | 26.6991 | 69.5722 | 56.4475 | 69.8632 | 53.3617 | 8.052 | 0.014316 | 0.34792 | 0.004981 | 24.303 | 0.84866 | 13.7368 | 11.6578 | 16.1865 | 22.1894 | 0.5551 | 11.6628 | 47.3828 | 34.258 | 47.6737 | 31.1722
2012-11-01 18:43 | 26.9354 | 87.5098 | 69.2223 | 88.035 | 64.9154 | 8.4069 | 0.014332 | 0.34874 | 0.0049983 | 24.3327 | 1.024 | 16.5584 | 16.9566 | 16.1696 | 22.3798 | 0.57957 | 16.9616 | 65.13 | 46.8425 | 65.6552 | 42.5355
2012-11-01 19:27 | 27.1046 | 106.9082 | 83.0919 | 107.6715 | 77.448 | 8.7835 | 0.014343 | 0.34964 | 0.0050148 | 24.3778 | 1.2 | 19.3826 | 23.2592 | 16.1522 | 22.484 | 0.60553 | 23.2642 | 84.4241 | 60.6079 | 85.1875 | 54.964
2012-11-01 20:13 | 27.3403 | 127.2885 | 97.6522 | 128.3406 | 90.5573 | 9.1875 | 0.014359 | 0.35056 | 0.0050338 | 24.4131 | 1.3767 | 22.2147 | 30.5839 | 16.1357 | 22.6827 | 0.6334 | 30.5889 | 104.6058 | 74.9696 | 105.658 | 67.8747
2012-11-01 20:58 | 27.3766 | 148.0776 | 112.5641 | 149.4374 | 103.9944 | 9.6348 | 0.014374 | 0.3515 | 0.0050525 | 24.4536 | 1.5554 | 25.0768 | 39.0041 | 16.1225 | 22.7058 | 0.66423 | 39.0091 | 125.3718 | 89.8583 | 126.7316 | 81.2886
2012-11-01 21:43 | 27.392 | 169.3003 | 127.7965 | 171.0033 | 117.5263 | 10.087 | 0.014385 | 0.3525 | 0.0050708 | 24.5046 | 1.7301 | 27.8775 | 48.2308 | 16.1132 | 22.8039 | 0.6954 | 48.2358 | 146.4963 | 104.9926 | 148.1994 | 94.7223
2012-11-01 22:28 | 27.0356 | 190.5899 | 142.8254 | 192.702 | 131.0263 | 10.6086 | 0.014379 | 0.35321 | 0.005079 | 24.5637 | 1.9037 | 30.6454 | 58.3385 | 16.0982 | 22.3329 | 0.73134 | 58.3436 | 168.257 | 120.4925 | 170.3691 | 108.6935
2012-11-01 23:13 | 26.7059 | 212.7135 | 157.7859 | 215.3343 | 144.1101 | 11.1795 | 0.014392 | 0.35421 | 0.0050977 | 24.6122 | 2.0887 | 33.4732 | 69.9148 | 16.0261 | 21.9823 | 0.7707 | 69.9199 | 190.7311 | 135.8035 | 193.3519 | 122.1278
2012-11-01 23:58 | 26.325 | 234.992 | 173.2327 | 238.0379 | 157.7951 | 11.7208 | 0.014405 | 0.35513 | 0.0051154 | 24.6538 | 2.2747 | 36.2978 | 82.5666 | 15.9572 | 21.7404 | 0.80803 | 82.5717 | 213.2516 | 151.4924 | 216.2976 | 136.0547
2012-11-02 00:43 | 26.0724 | 256.2384 | 188.6107 | 259.8434 | 171.3828 | 12.1953 | 0.014431 | 0.3563 | 0.0051417 | 24.6896 | 2.4524 | 39.1904 | 96.1126 | 15.9801 | 21.6023 | 0.84074 | 96.1177 | 234.6361 | 167.0084 | 238.2412 | 149.7805
2012-11-02 01:28 | 25.8163 | 276.3704 | 202.9324 | 280.4577 | 183.7866 | 12.6555 | 0.014437 | 0.35713 | 0.0051558 | 24.7372 | 2.6205 | 42.0634 | 110.2291 | 16.0514 | 21.376 | 0.87247 | 110.2342 | 254.9944 | 181.5564 | 259.0817 | 162.4106
2012-11-02 02:13 | 25.7758 | 314.9045 | 231.1945 | 319.4703 | 208.5819 | 13.5297 | 0.014452 | 0.35857 | 0.005182 | 24.8113 | 2.9369 | 47.6949 | 140.0761 | 16.2398 | 21.4803 | 0.93274 | 140.0813 | 293.4242 | 209.7142 | 297.99 | 187.1015
2012-11-02 03:05 | 26.157 | 339.7758 | 250.7443 | 345.1333 | 225.8761 | 14.1395 | 0.014441 | 0.36019 | 0.0052016 | 24.9412 | 3.1489 | 51.5486 | 162.3202 | 16.3705 | 21.6429 | 0.97478 | 162.3254 | 318.1329 | 229.1014 | 323.4904 | 204.2332

## RunHe1 (He3.5)
Date | T_Board | T_Mica | T_GlassIn | T_Well | T_GlassOut | Pressure | Current Blue | Voltage Blue | Power Blue | Impedance Blue | Current Red | Voltage Red | Power Red | Impedance Red | T_Ambient | Pressure | P_In | T_Rise | P_Out | P_Xs | T_GlassIn_Rise | T_Well_Rise | T_GlassOut_Rise
2012-11-09 06:50 | 28.7889 | 25.1097 | 25.1309 | 25.0056 | 24.8535 | 47.8997 | 0.014343 | 0.30259 | 0.00434 | 21.0969 | 0.055068 | 0.9728 | 0.05357 | 17.6653 | 24.8856 | 3.3022 | 0.057914 | 0.22417 | 0.16349 | 0.10558 | 0.24534
2012-11-09 07:35 | 28.4974 | 26.0478 | 25.765 | 25.9309 | 25.433 | 47.5331 | 0.014341 | 0.30261 | 0.0043397 | 21.1006 | 0.13616 | 2.3993 | 0.32668 | 17.6217 | 24.8113 | 3.2769 | 0.33102 | 1.2365 | 0.38435 | 0.053333 | 0.95368
2012-11-09 08:20 | 28.4139 | 41.9252 | 37.4253 | 41.2795 | 36.2316 | 48.737 | 0.014368 | 0.30613 | 0.0043986 | 21.3065 | 0.4584 | 8.0789 | 3.7033 | 17.6242 | 24.7183 | 3.3599 | 3.7077 | 17.2068 | 4.1318 | 0.42406 | 12.7069
2012-11-09 09:06 | 28.6243 | 69.9234 | 57.5809 | 68.0799 | 54.6569 | 51.1752 | 0.014396 | 0.30634 | 0.0044101 | 21.2792 | 0.77865 | 13.7515 | 10.7077 | 17.6607 | 24.6299 | 3.528 | 10.7121 | 45.2935 | 11.9243 | 1.2122 | 32.951
2012-11-09 09:51 | 28.7828 | 104.8236 | 82.9619 | 101.2646 | 77.7268 | 54.3649 | 0.014426 | 0.30184 | 0.0043542 | 20.9236 | 1.0954 | 19.3999 | 21.25 | 17.7109 | 24.5409 | 3.7479 | 21.2543 | 80.2826 | 23.7867 | 2.5324 | 58.421
2012-11-09 10:36 | 28.8902 | 143.4882 | 111.5 | 138.0279 | 103.6043 | 58.0704 | 0.01444 | 0.30348 | 0.0043823 | 21.0159 | 1.4113 | 25.0963 | 35.4172 | 17.783 | 24.4375 | 4.0034 | 35.4216 | 119.0507 | 39.7594 | 4.3378 | 87.0625
2012-11-09 11:21 | 28.7336 | 183.5799 | 141.1586 | 176.1114 | 130.364 | 62.0933 | 0.014452 | 0.30523 | 0.004411 | 21.1206 | 1.7182 | 30.696 | 52.7433 | 17.8648 | 24.3052 | 4.2807 | 52.7477 | 159.2748 | 59.5619 | 6.8143 | 116.8534
2012-11-09 12:05 | 28.6599 | 224.4981 | 170.9249 | 215.074 | 157.0747 | 66.4735 | 0.014462 | 0.30697 | 0.0044394 | 21.2264 | 2.0258 | 36.4168 | 73.7731 | 17.9765 | 24.2505 | 4.5827 | 73.7775 | 200.2476 | 83.2926 | 9.5151 | 146.6744
2012-11-09 12:51 | 28.4482 | 264.557 | 200.2257 | 253.244 | 182.9348 | 70.9877 | 0.014477 | 0.30887 | 0.0044715 | 21.3356 | 2.3173 | 42.1171 | 97.6004 | 18.1748 | 24.1435 | 4.8939 | 97.6049 | 240.4135 | 110.3925 | 12.7877 | 176.0822
2012-11-09 13:36 | 28.4857 | 283.5547 | 214.5716 | 271.6162 | 195.5116 | 73.0836 | 0.014487 | 0.30989 | 0.0044893 | 21.3917 | 2.4567 | 44.9465 | 110.4202 | 18.2955 | 24.1386 | 5.0384 | 110.4247 | 259.4161 | 124.729 | 14.3043 | 190.433
2012-11-09 14:21 | 28.3799 | 301.827 | 228.4634 | 289.2805 | 207.8841 | 75.0274 | 0.014481 | 0.31067 | 0.0044988 | 21.454 | 2.5932 | 47.7657 | 123.8685 | 18.4192 | 24.0626 | 5.1724 | 123.873 | 277.7644 | 139.6648 | 15.7918 | 204.4008

## Cal4a (H2Ar3.5)
Date | T_Board | T_Mica | T_GlassIn | T_Well | T_GlassOut | Pressure | Current Blue | Voltage Blue | Power Blue | Impedance Blue | Current Red | Voltage Red | Power Red | Impedance Red | T_Ambient | Pressure | Combined Power | T_Mica_Rise | T_GlassIn_Rise | T_Well_Rise | T_GlassOut_Rise
2012-11-02 05:32 | 25.0602 | 21.2007 | 21.2116 | 21.108 | 20.9625 | 49.7763 | 0.014236 | 0.34584 | 0.0049234 | 24.2936 | 0.055744 | 0.91007 | 0.050731 | 16.3259 | 21.0269 | 3.4316 | 0.055652 | 0.17387 | 0.18475 | 0.081124 | -0.064329
2012-11-02 06:17 | 24.8335 | 22.364 | 21.9906 | 22.2908 | 21.6564 | 49.5106 | 0.014239 | 0.34587 | 0.004925 | 24.2897 | 0.14617 | 2.3796 | 0.34781 | 16.2797 | 20.8798 | 3.4133 | 0.35274 | 1.4842 | 1.1108 | 1.411 | 0.77663
2012-11-02 07:02 | 24.7539 | 39.1576 | 34.2418 | 38.6464 | 32.8693 | 51.0412 | 0.014276 | 0.34644 | 0.0049457 | 24.2681 | 0.49599 | 8.0583 | 3.9968 | 16.247 | 20.7876 | 3.5188 | 4.0018 | 18.37 | 13.4542 | 17.8589 | 12.0817
2012-11-02 07:47 | 24.9624 | 67.5926 | 55.409 | 65.7032 | 51.7761 | 53.8932 | 0.014301 | 0.3476 | 0.0049709 | 24.3066 | 0.84683 | 13.7337 | 11.6301 | 16.2178 | 20.7217 | 3.7154 | 11.6351 | 46.8709 | 34.6874 | 44.9815 | 31.0544
2012-11-02 08:32 | 25.0336 | 84.7424 | 68.3298 | 81.9666 | 63.3691 | 55.4448 | 0.014311 | 0.34829 | 0.0049846 | 24.3368 | 1.0218 | 16.5546 | 16.9155 | 16.2015 | 20.6728 | 3.8224 | 16.9205 | 64.0696 | 47.657 | 61.2938 | 42.6963
2012-11-02 09:17 | 25.0907 | 103.1051 | 82.0437 | 99.3622 | 75.5352 | 57.1318 | 0.01433 | 0.34904 | 0.0050019 | 24.3566 | 1.1975 | 19.3805 | 23.2079 | 16.1843 | 20.5313 | 3.9387 | 23.2129 | 82.5738 | 61.5125 | 78.8309 | 55.004
2012-11-02 10:02 | 25.1817 | 122.5812 | 96.7291 | 117.8496 | 88.5964 | 58.8302 | 0.014342 | 0.34988 | 0.0050179 | 24.396 | 1.374 | 22.2166 | 30.5267 | 16.1687 | 20.5229 | 4.0557 | 30.5317 | 102.0583 | 76.2062 | 97.3267 | 68.0735
2012-11-02 10:47 | 25.3032 | 142.6538 | 111.9557 | 137.0117 | 102.0474 | 60.4948 | 0.014358 | 0.35073 | 0.0050359 | 24.428 | 1.55 | 25.0395 | 38.8102 | 16.155 | 20.4945 | 4.1705 | 38.8153 | 122.1592 | 91.4612 | 116.5172 | 81.5528
2012-11-02 11:32 | 25.214 | 163.0228 | 127.5746 | 156.5331 | 115.8822 | 62.4871 | 0.014366 | 0.35162 | 0.0050515 | 24.4749 | 1.7257 | 27.8606 | 48.0782 | 16.1448 | 20.4583 | 4.3079 | 48.0833 | 142.5645 | 107.1163 | 136.0748 | 95.4239
2012-11-02 12:17 | 25.0987 | 183.7039 | 143.1059 | 176.387 | 129.4096 | 64.5495 | 0.014359 | 0.35241 | 0.0050603 | 24.5419 | 1.8979 | 30.6181 | 58.1113 | 16.1324 | 20.3853 | 4.45 | 58.1163 | 163.3186 | 122.7206 | 156.0017 | 109.0243
2012-11-02 13:02 | 24.9565 | 205.2514 | 159.4242 | 197.2441 | 143.9429 | 66.7664 | 0.014378 | 0.3534 | 0.0050812 | 24.579 | 2.0836 | 33.5064 | 69.8149 | 16.0808 | 20.2824 | 4.6029 | 69.82 | 184.9689 | 139.1418 | 176.9616 | 123.6605
2012-11-02 13:47 | 24.8883 | 227.0835 | 175.5887 | 218.3536 | 158.0456 | 69.0801 | 0.01439 | 0.35436 | 0.0050991 | 24.6255 | 2.2713 | 36.3544 | 82.5735 | 16.0056 | 20.3698 | 4.7624 | 82.5786 | 206.7136 | 155.2188 | 197.9838 | 137.6758
2012-11-02 14:32 | 24.9042 | 249.1926 | 192.3111 | 239.8429 | 172.5885 | 71.4021 | 0.014402 | 0.35532 | 0.0051174 | 24.6708 | 2.4506 | 39.176 | 96.0067 | 15.986 | 20.4923 | 4.9225 | 96.0118 | 228.7003 | 171.8188 | 219.3506 | 152.0962
2012-11-02 15:17 | 25.2048 | 270.3434 | 208.5384 | 260.4291 | 186.718 | 73.6924 | 0.014407 | 0.35614 | 0.0051307 | 24.7204 | 2.6235 | 42.0438 | 110.3006 | 16.0261 | 20.8504 | 5.0804 | 110.3058 | 249.493 | 187.688 | 239.5786 | 165.8676
2012-11-02 16:02 | 25.5022 | 309.9328 | 239.2874 | 299.3216 | 213.2657 | 78.348 | 0.014436 | 0.358 | 0.0051681 | 24.7981 | 2.9478 | 47.7137 | 140.651 | 16.1861 | 21.1323 | 5.4013 | 140.6562 | 288.8004 | 218.1551 | 278.1893 | 192.1333
2012-11-02 17:32 | 26.0231 | 335.292 | 259.3579 | 324.3953 | 230.7398 | 81.4066 | 0.014449 | 0.35914 | 0.0051892 | 24.8553 | 3.1616 | 51.5881 | 163.1007 | 16.3171 | 21.6406 | 5.6122 | 163.1059 | 313.6514 | 237.7172 | 302.7546 | 209.0992
|  | T_Mica_Rise | T_GlassIn_Rise | T_Well_Rise | T_GlassOut_Rise
|  | 0.17387 | 0.18475 | 0.081124 | -0.064329
|  | 1.4842 | 1.1108 | 1.411 | 0.77663
|  | 18.37 | 13.4542 | 17.8589 | 12.0817
|  | 46.8709 | 34.6874 | 44.9815 | 31.0544
|  | 64.0696 | 47.657 | 61.2938 | 42.6963
|  | 82.5738 | 61.5125 | 78.8309 | 55.004
|  | 102.0583 | 76.2062 | 97.3267 | 68.0735
|  | 122.1592 | 91.4612 | 116.5172 | 81.5528
|  | 142.5645 | 107.1163 | 136.0748 | 95.4239
|  | 163.3186 | 122.7206 | 156.0017 | 109.0243
|  | 184.9689 | 139.1418 | 176.9616 | 123.6605
|  | 206.7136 | 155.2188 | 197.9838 | 137.6758
|  | 228.7003 | 171.8188 | 219.3506 | 152.0962
|  | 249.493 | 187.688 | 239.5786 | 165.8676
|  | 288.8004 | 218.1551 | 278.1893 | 192.1333
|  | 313.6514 | 237.7172 | 302.7546 | 209.0992

## Cal4b (H2Ar3.5NiCr)
Date | T_Board | T_Mica | T_GlassIn | T_Well | T_GlassOut | Pressure | Current Blue | Voltage Blue | Power Blue | Impedance Blue | Current Red | Voltage Red | Power Red | Impedance Red | T_Ambient | Pressure | Combined Power | T_Mica_Rise | T_GlassIn_Rise | T_Well_Rise | T_GlassOut_Rise
2012-11-02 20:45 | 26.4653 | 22.3504 | 22.3793 | 22.2681 | 22.1465 | 49.9023 | 0.049014 | 1.1877 | 0.058216 | 24.2326 | 0.014436 | 0.23822 | 0.003439 | 16.5015 | 22.3434 | 3.4403 | 0.061648 | 0.0070714 | 0.035919 | -0.075233 | -0.19689
2012-11-02 21:30 | 26.5181 | 23.1764 | 23.026 | 23.1041 | 22.7277 | 49.6333 | 0.098565 | 2.3878 | 0.23536 | 24.2261 | 0.01443 | 0.23823 | 0.0034376 | 16.5095 | 22.3716 | 3.4217 | 0.2388 | 0.80483 | 0.65443 | 0.73257 | 0.35615
2012-11-02 22:15 | 26.4791 | 34.8062 | 31.5298 | 34.2621 | 30.3686 | 50.5861 | 0.33256 | 8.0736 | 2.6849 | 24.2772 | 0.014427 | 0.23834 | 0.0034386 | 16.5199 | 22.3181 | 3.4874 | 2.6884 | 12.4881 | 9.2117 | 11.944 | 8.0505
2012-11-02 23:00 | 26.6833 | 55.0395 | 47.0447 | 53.1907 | 43.8834 | 52.4853 | 0.56392 | 13.751 | 7.7546 | 24.3845 | 0.014416 | 0.23851 | 0.0034384 | 16.5442 | 22.3259 | 3.6183 | 7.758 | 32.7137 | 24.7188 | 30.8649 | 21.5575
2012-11-02 23:46 | 26.7391 | 67.5094 | 56.711 | 64.7794 | 52.2181 | 53.5128 | 0.67797 | 16.5784 | 11.2396 | 24.4531 | 0.014411 | 0.23863 | 0.003439 | 16.5584 | 22.2398 | 3.6892 | 11.243 | 45.2696 | 34.4712 | 42.5397 | 29.9784
2012-11-03 00:31 | 26.818 | 80.92 | 67.1374 | 77.2257 | 61.1326 | 54.5862 | 0.79142 | 19.412 | 15.363 | 24.5282 | 0.014403 | 0.23871 | 0.003438 | 16.5738 | 22.1237 | 3.7632 | 15.3664 | 58.7963 | 45.0137 | 55.102 | 39.0089
2012-11-03 01:15 | 26.7923 | 95.2713 | 78.5023 | 90.5596 | 70.8343 | 55.7531 | 0.90425 | 22.2542 | 20.1233 | 24.6108 | 0.014398 | 0.23886 | 0.0034391 | 16.5893 | 22.089 | 3.8436 | 20.1267 | 73.1824 | 56.4134 | 68.4707 | 48.7454
2012-11-03 02:01 | 26.8296 | 110.2492 | 90.2258 | 104.4059 | 80.7679 | 56.9385 | 1.0157 | 25.0864 | 25.4807 | 24.6981 | 0.014393 | 0.23899 | 0.0034397 | 16.6043 | 21.9116 | 3.9253 | 25.4841 | 88.3376 | 68.3142 | 82.4943 | 58.8563
2012-11-03 02:46 | 26.7156 | 125.8041 | 102.5172 | 118.8515 | 91.199 | 58.287 | 1.1259 | 27.9103 | 31.4233 | 24.7901 | 0.014383 | 0.23908 | 0.0034386 | 16.623 | 21.8632 | 4.0183 | 31.4267 | 103.9409 | 80.654 | 96.9883 | 69.3359
2012-11-03 03:31 | 26.6698 | 141.536 | 114.9246 | 133.4268 | 101.6546 | 59.6483 | 1.234 | 30.7059 | 37.8903 | 24.8838 | 0.014374 | 0.23919 | 0.0034381 | 16.6404 | 21.7716 | 4.1121 | 37.8937 | 119.7644 | 93.153 | 111.6551 | 79.8829
2012-11-03 04:16 | 26.5489 | 157.5846 | 127.8466 | 148.4687 | 112.4836 | 61.1088 | 1.3407 | 33.4924 | 44.905 | 24.9804 | 0.014362 | 0.23935 | 0.0034378 | 16.6652 | 21.7156 | 4.2128 | 44.9084 | 135.8691 | 106.131 | 126.7531 | 90.768
2012-11-03 05:01 | 26.3979 | 174.1927 | 140.9408 | 163.7915 | 123.5319 | 62.6543 | 1.4504 | 36.376 | 52.7597 | 25.08 | 0.014353 | 0.23949 | 0.0034374 | 16.6853 | 21.5397 | 4.3194 | 52.7631 | 152.653 | 119.4011 | 142.2518 | 101.9923
2012-11-03 05:46 | 26.3415 | 190.7523 | 153.9173 | 179.1796 | 134.2459 | 64.1865 | 1.5569 | 39.2011 | 61.0308 | 25.1797 | 0.014331 | 0.23956 | 0.0034332 | 16.7163 | 21.5458 | 4.425 | 61.0342 | 169.2065 | 132.3715 | 157.6338 | 112.7001
2012-11-03 06:31 | 26.2264 | 207.6903 | 167.4686 | 194.9665 | 145.6779 | 65.84 | 1.664 | 42.0673 | 70 | 25.2809 | 0.014326 | 0.23979 | 0.0034352 | 16.7378 | 21.5267 | 4.539 | 70.0034 | 186.1635 | 145.9419 | 173.4398 | 124.1512
2012-11-03 07:16 | 26.0472 | 241.2485 | 194.1797 | 226.2842 | 167.4743 | 69.4918 | 1.8765 | 47.8235 | 89.7407 | 25.4855 | 0.014297 | 0.24014 | 0.0034334 | 16.7959 | 21.4346 | 4.7908 | 89.7442 | 219.8139 | 172.745 | 204.8496 | 146.0397
2012-11-03 08:46 | 25.9355 | 264.1073 | 212.6551 | 247.9118 | 182.4313 | 71.8191 | 2.018 | 51.7263 | 104.3842 | 25.6323 | 0.014289 | 0.24038 | 0.0034349 | 16.8226 | 21.3408 | 4.9512 | 104.3877 | 242.7666 | 191.3143 | 226.571 | 161.0905
|  | T_Mica_Rise | T_GlassIn_Rise | T_Well_Rise | T_GlassOut_Rise
|  | 0.0070714 | 0.035919 | -0.075233 | -0.19689
|  | 0.80483 | 0.65443 | 0.73257 | 0.35615
|  | 12.4881 | 9.2117 | 11.944 | 8.0505
|  | 32.7137 | 24.7188 | 30.8649 | 21.5575
|  | 45.2696 | 34.4712 | 42.5397 | 29.9784
|  | 58.7963 | 45.0137 | 55.102 | 39.0089
|  | 73.1824 | 56.4134 | 68.4707 | 48.7454
|  | 88.3376 | 68.3142 | 82.4943 | 58.8563
|  | 103.9409 | 80.654 | 96.9883 | 69.3359
|  | 119.7644 | 93.153 | 111.6551 | 79.8829
|  | 135.8691 | 106.131 | 126.7531 | 90.768
|  | 152.653 | 119.4011 | 142.2518 | 101.9923
|  | 169.2065 | 132.3715 | 157.6338 | 112.7001
|  | 186.1635 | 145.9419 | 173.4398 | 124.1512
|  | 219.8139 | 172.745 | 204.8496 | 146.0397
|  | 242.7666 | 191.3143 | 226.571 | 161.0905

## Cal4c (H2Ar3.5)
Date | T_Board | T_Mica | T_GlassIn | T_Well | T_GlassOut | Pressure | Current Blue | Voltage Blue | Power Blue | Impedance Blue | Current Red | Voltage Red | Power Red | Impedance Red | T_Ambient | Pressure | Combined Power | T_Mica_Rise | T_GlassIn_Rise | T_Well_Rise | T_GlassOut_Rise
2012-11-03 18:36 | 25.62 | 21.9712 | 21.8518 | 21.8003 | 21.6386 | 50.2095 | 0.014248 | 0.34636 | 0.0049349 | 24.3103 | 0.055793 | 0.90893 | 0.050711 | 16.2911 | 21.3453 | 3.4615 | 0.055643 | 0.62584 | 0.50644 | 0.45492 | 0.29329
2012-11-03 19:21 | 25.3466 | 23.0228 | 22.5118 | 22.8723 | 22.2129 | 50.2402 | 0.014249 | 0.34629 | 0.0049341 | 24.3029 | 0.14667 | 2.3828 | 0.34948 | 16.2458 | 21.128 | 3.4635 | 0.35441 | 1.8948 | 1.3838 | 1.7442 | 1.0848
2012-11-03 20:06 | 25.3041 | 39.7151 | 34.5391 | 39.0938 | 33.3951 | 52.0857 | 0.014285 | 0.34689 | 0.0049551 | 24.2841 | 0.49743 | 8.0655 | 4.012 | 16.2144 | 20.9686 | 3.5908 | 4.0169 | 18.7464 | 13.5704 | 18.1252 | 12.4264
2012-11-03 20:51 | 25.5107 | 67.9885 | 55.3514 | 65.9581 | 52.3196 | 55.3044 | 0.014315 | 0.348 | 0.0049817 | 24.3104 | 0.84885 | 13.7404 | 11.6635 | 16.1871 | 20.9221 | 3.8127 | 11.6685 | 47.0664 | 34.4293 | 45.036 | 31.3975
2012-11-03 21:36 | 25.5489 | 84.9349 | 67.9182 | 81.9381 | 63.7304 | 57.2418 | 0.014332 | 0.34865 | 0.004997 | 24.3265 | 1.0244 | 16.565 | 16.9686 | 16.171 | 20.8944 | 3.9463 | 16.9736 | 64.0405 | 47.0239 | 61.0437 | 42.836
2012-11-03 22:21 | 25.6395 | 103.2226 | 81.6787 | 99.2179 | 76.2823 | 59.2813 | 0.014348 | 0.34939 | 0.0050129 | 24.3512 | 1.2004 | 19.3915 | 23.2767 | 16.1548 | 20.8563 | 4.0869 | 23.2817 | 82.3663 | 60.8224 | 78.3617 | 55.426
2012-11-03 23:06 | 25.7402 | 122.5207 | 96.1633 | 117.4027 | 89.4619 | 61.348 | 0.014372 | 0.3502 | 0.005033 | 24.3675 | 1.3773 | 22.2279 | 30.6134 | 16.1393 | 20.7611 | 4.2293 | 30.6184 | 101.7596 | 75.4022 | 96.6416 | 68.7008
2012-11-03 23:51 | 25.7036 | 142.4574 | 111.1296 | 136.3355 | 102.9515 | 63.5396 | 0.01438 | 0.35097 | 0.005047 | 24.4075 | 1.5535 | 25.0514 | 38.9167 | 16.126 | 20.6603 | 4.3804 | 38.9217 | 121.7972 | 90.4693 | 115.6752 | 82.2912
2012-11-04 00:36 | 25.5964 | 162.7794 | 126.6982 | 155.7261 | 117.0127 | 65.9615 | 0.014386 | 0.35181 | 0.0050611 | 24.4542 | 1.7303 | 27.8854 | 48.2491 | 16.1162 | 20.5973 | 4.5474 | 48.2542 | 142.1821 | 106.1008 | 135.1288 | 96.4154
2012-11-04 01:21 | 25.3941 | 183.3194 | 142.2827 | 175.3221 | 131.0435 | 68.4599 | 0.014401 | 0.35265 | 0.0050785 | 24.488 | 1.9071 | 30.7118 | 58.5701 | 16.1041 | 20.5638 | 4.7196 | 58.5751 | 162.7556 | 121.7189 | 154.7582 | 110.4797
2012-11-04 02:06 | 25.2718 | 204.6694 | 158.218 | 195.8532 | 145.299 | 71.1214 | 0.014408 | 0.35351 | 0.0050934 | 24.5353 | 2.0891 | 33.5417 | 70.0708 | 16.0559 | 20.476 | 4.9031 | 70.0759 | 184.1934 | 137.742 | 175.3773 | 124.8231
2012-11-04 02:51 | 25.1793 | 226.3295 | 174.4612 | 216.8205 | 159.7133 | 73.9247 | 0.014416 | 0.35437 | 0.0051087 | 24.582 | 2.2775 | 36.4025 | 82.9071 | 15.9834 | 20.4247 | 5.0964 | 82.9122 | 205.9048 | 154.0365 | 196.3958 | 139.2886
2012-11-04 03:36 | 25.0256 | 247.9014 | 190.7531 | 237.5996 | 174.0116 | 76.6914 | 0.01443 | 0.35525 | 0.0051265 | 24.6183 | 2.458 | 39.2445 | 96.4627 | 15.9661 | 20.4494 | 5.2871 | 96.4679 | 227.4519 | 170.3037 | 217.1502 | 153.5621
2012-11-04 04:21 | 24.9976 | 268.4917 | 206.5349 | 257.8095 | 187.8046 | 79.3453 | 0.014447 | 0.35618 | 0.0051458 | 24.6538 | 2.6286 | 42.0839 | 110.6213 | 16.0101 | 20.3671 | 5.4701 | 110.6264 | 248.1246 | 186.1678 | 237.4425 | 167.4375
2012-11-04 05:06 | 24.9307 | 307.7981 | 236.9373 | 296.0617 | 214.2831 | 84.4719 | 0.014468 | 0.35768 | 0.005175 | 24.7227 | 2.9512 | 47.7367 | 140.8818 | 16.1752 | 20.3148 | 5.8235 | 140.887 | 287.4834 | 216.6226 | 275.7469 | 193.9683
2012-11-04 06:36 | 24.7838 | 332.863 | 256.4836 | 320.8192 | 230.1926 | 87.685 | 0.01449 | 0.35875 | 0.0051985 | 24.7582 | 3.165 | 51.6073 | 163.3374 | 16.3056 | 20.2717 | 6.045 | 163.3426 | 312.5914 | 236.2119 | 300.5475 | 209.9209
|  | T_Mica_Rise | T_GlassIn_Rise | T_Well_Rise | T_GlassOut_Rise
|  | 0.62584 | 0.50644 | 0.45492 | 0.29329
|  | 1.8948 | 1.3838 | 1.7442 | 1.0848
|  | 18.7464 | 13.5704 | 18.1252 | 12.4264
|  | 47.0664 | 34.4293 | 45.036 | 31.3975
|  | 64.0405 | 47.0239 | 61.0437 | 42.836
|  | 82.3663 | 60.8224 | 78.3617 | 55.426
|  | 101.7596 | 75.4022 | 96.6416 | 68.7008
|  | 121.7972 | 90.4693 | 115.6752 | 82.2912
|  | 142.1821 | 106.1008 | 135.1288 | 96.4154
|  | 162.7556 | 121.7189 | 154.7582 | 110.4797
|  | 184.1934 | 137.742 | 175.3773 | 124.8231
|  | 205.9048 | 154.0365 | 196.3958 | 139.2886
|  | 227.4519 | 170.3037 | 217.1502 | 153.5621
|  | 248.1246 | 186.1678 | 237.4425 | 167.4375
|  | 287.4834 | 216.6226 | 275.7469 | 193.9683
|  | 312.5914 | 236.2119 | 300.5475 | 209.9209

## Cal4d (H2Ar3.5)
Date | T_Board | T_Mica | T_GlassIn | T_Well | T_GlassOut | Pressure | Current Blue | Voltage Blue | Power Blue | Impedance Blue | Current Red | Voltage Red | Power Red | Impedance Red | T_Ambient | Pressure | Combined Power | T_Mica_Rise | T_GlassIn_Rise | T_Well_Rise | T_GlassOut_Rise
2012-11-04 14:34 | 23.527 | 19.617 | 19.6283 | 19.5031 | 19.4061 | 49.6207 | 0.014225 | 0.34603 | 0.0049222 | 24.3261 | 0.055655 | 0.90674 | 0.050465 | 16.2922 | 19.7887 | 3.4209 | 0.0554 | -0.17171 | -0.16046 | -0.28566 | -0.38264
2012-11-04 15:19 | 23.5908 | 21.2437 | 20.7987 | 21.1114 | 20.5215 | 49.4169 | 0.014232 | 0.34604 | 0.0049247 | 24.3148 | 0.14605 | 2.3725 | 0.34649 | 16.2442 | 19.792 | 3.4068 | 0.35141 | 1.4517 | 1.0066 | 1.3194 | 0.72949
2012-11-04 16:04 | 23.8012 | 38.3612 | 33.1464 | 37.6913 | 31.9598 | 50.9729 | 0.014261 | 0.34665 | 0.0049435 | 24.307 | 0.49713 | 8.0593 | 4.0065 | 16.2117 | 19.7675 | 3.5141 | 4.0114 | 18.5937 | 13.3789 | 17.9238 | 12.1923
2012-11-04 16:49 | 24.2185 | 66.9713 | 54.2527 | 64.8909 | 51.0921 | 53.8379 | 0.014294 | 0.34784 | 0.0049719 | 24.3355 | 0.8488 | 13.737 | 11.66 | 16.1841 | 19.8294 | 3.7116 | 11.665 | 47.1419 | 34.4232 | 45.0615 | 31.2627
2012-11-04 17:34 | 24.5208 | 84.3087 | 67.223 | 81.328 | 62.8262 | 55.4355 | 0.014318 | 0.34857 | 0.0049909 | 24.3451 | 1.0244 | 16.5614 | 16.9648 | 16.1677 | 19.9397 | 3.8217 | 16.9698 | 64.369 | 47.2834 | 61.3883 | 42.8866
2012-11-04 18:19 | 24.694 | 102.853 | 81.1009 | 98.8935 | 75.366 | 57.1287 | 0.014333 | 0.34933 | 0.0050067 | 24.3729 | 1.2006 | 19.3908 | 23.2811 | 16.1507 | 19.9953 | 3.9384 | 23.2861 | 82.8578 | 61.1056 | 78.8982 | 55.3707
2012-11-04 19:04 | 24.9625 | 122.5253 | 95.7219 | 117.5233 | 88.4941 | 58.858 | 0.014352 | 0.35018 | 0.0050257 | 24.3997 | 1.3778 | 22.2295 | 30.627 | 16.1345 | 20.0538 | 4.0577 | 30.6321 | 102.4715 | 75.6681 | 97.4695 | 68.4403
2012-11-04 19:49 | 25.1423 | 142.7246 | 111.0929 | 136.8635 | 102.3572 | 60.717 | 0.01437 | 0.35098 | 0.0050437 | 24.4247 | 1.554 | 25.0524 | 38.9322 | 16.1209 | 20.1548 | 4.1858 | 38.9372 | 122.5698 | 90.9382 | 116.7088 | 82.2024
2012-11-04 20:34 | 25.1186 | 163.3139 | 126.6812 | 156.5715 | 116.3226 | 62.8354 | 0.014378 | 0.35179 | 0.005058 | 24.4665 | 1.7327 | 27.9143 | 48.3657 | 16.1107 | 20.1414 | 4.3319 | 48.3708 | 143.1726 | 106.5398 | 136.4301 | 96.1812
2012-11-04 21:19 | 25.0563 | 184.2791 | 142.5702 | 176.6259 | 130.6136 | 64.988 | 0.014393 | 0.35276 | 0.0050774 | 24.5087 | 1.9064 | 30.6899 | 58.5084 | 16.098 | 20.1662 | 4.4803 | 58.5135 | 164.1129 | 122.4041 | 156.4598 | 110.4474
2012-11-04 22:04 | 24.9773 | 205.6702 | 158.6225 | 197.328 | 145.0338 | 67.3161 | 0.014401 | 0.3536 | 0.0050924 | 24.5534 | 2.0886 | 33.5179 | 70.0069 | 16.0477 | 20.1422 | 4.6408 | 70.012 | 185.5279 | 138.4803 | 177.1857 | 124.8916
2012-11-04 22:49 | 24.8753 | 227.4285 | 174.7885 | 218.4707 | 159.2111 | 69.7989 | 0.014412 | 0.35449 | 0.0051091 | 24.5964 | 2.2778 | 36.3913 | 82.8929 | 15.9764 | 20.1815 | 4.8119 | 82.898 | 207.247 | 154.607 | 198.2891 | 139.0296
2012-11-04 23:34 | 24.7937 | 249.1763 | 191.0572 | 239.4804 | 173.2763 | 72.2706 | 0.014419 | 0.35526 | 0.0051225 | 24.6386 | 2.4546 | 39.1855 | 96.1843 | 15.9642 | 20.0994 | 4.9823 | 96.1894 | 229.077 | 170.9578 | 219.381 | 153.177
2012-11-05 00:19 | 24.7734 | 269.9216 | 206.8834 | 259.7606 | 186.8463 | 74.6711 | 0.014434 | 0.35609 | 0.0051396 | 24.6705 | 2.6241 | 42.0156 | 110.2513 | 16.0117 | 20.1311 | 5.1478 | 110.2564 | 249.7905 | 186.7523 | 239.6295 | 166.7153
2012-11-05 01:05 | 24.6163 | 308.8275 | 236.5866 | 298.0718 | 212.6476 | 79.4621 | 0.014467 | 0.35776 | 0.0051758 | 24.7286 | 2.9525 | 47.778 | 141.062 | 16.1825 | 20.0697 | 5.4781 | 141.0672 | 288.7578 | 216.5169 | 278.0021 | 192.5779
2012-11-05 02:35 | 24.6128 | 333.961 | 256.7268 | 322.9166 | 229.7665 | 82.4717 | 0.014484 | 0.35876 | 0.0051962 | 24.7692 | 3.1608 | 51.56 | 162.9709 | 16.3123 | 20.0275 | 5.6856 | 162.9761 | 313.9335 | 236.6993 | 302.8891 | 209.739
|  | T_Mica_Rise | T_GlassIn_Rise | T_Well_Rise | T_GlassOut_Rise
|  | -0.17171 | -0.16046 | -0.28566 | -0.38264
|  | 1.4517 | 1.0066 | 1.3194 | 0.72949
|  | 18.5937 | 13.3789 | 17.9238 | 12.1923
|  | 47.1419 | 34.4232 | 45.0615 | 31.2627
|  | 64.369 | 47.2834 | 61.3883 | 42.8866
|  | 82.8578 | 61.1056 | 78.8982 | 55.3707
|  | 102.4715 | 75.6681 | 97.4695 | 68.4403
|  | 122.5698 | 90.9382 | 116.7088 | 82.2024
|  | 143.1726 | 106.5398 | 136.4301 | 96.1812
|  | 164.1129 | 122.4041 | 156.4598 | 110.4474
|  | 185.5279 | 138.4803 | 177.1857 | 124.8916
|  | 207.247 | 154.607 | 198.2891 | 139.0296
|  | 229.077 | 170.9578 | 219.381 | 153.177
|  | 249.7905 | 186.7523 | 239.6295 | 166.7153
|  | 288.7578 | 216.5169 | 278.0021 | 192.5779
|  | 313.9335 | 236.6993 | 302.8891 | 209.739

## Cal5 (H2Ar2)
Date | T_Board | T_Mica | T_GlassIn | T_Well | T_GlassOut | Pressure | Current Blue | Voltage Blue | Power Blue | Impedance Blue | Current Red | Voltage Red | Power Red | Impedance Red | T_Ambient | Pressure | Combined Power | T_Mica_Rise | T_GlassIn_Rise | T_Well_Rise | T_GlassOut_Rise
2012-11-05 04:58 | 23.9855 | 20.1775 | 20.072 | 19.9959 | 19.8548 | 29.2567 | 0.01423 | 0.34608 | 0.0049249 | 24.3197 | 0.055542 | 0.90483 | 0.050256 | 16.291 | 19.8907 | 2.017 | 0.0552 | 0.28687 | 0.18136 | 0.1052 | -0.035886
2012-11-05 05:43 | 23.8487 | 21.5314 | 21.0645 | 21.4062 | 20.7885 | 29.2128 | 0.014229 | 0.34604 | 0.0049237 | 24.3199 | 0.14612 | 2.3739 | 0.34689 | 16.2463 | 19.8776 | 2.0139 | 0.35181 | 1.6538 | 1.1869 | 1.5286 | 0.91094
2012-11-05 06:28 | 23.9238 | 38.9733 | 33.2387 | 38.6279 | 32.0747 | 30.2603 | 0.014263 | 0.3467 | 0.004945 | 24.3084 | 0.49707 | 8.0593 | 4.006 | 16.2137 | 19.7289 | 2.0861 | 4.0109 | 19.2444 | 13.5098 | 18.899 | 12.3457
2012-11-05 07:13 | 24.1845 | 69.0297 | 54.6079 | 67.9449 | 51.3908 | 32.1515 | 0.014298 | 0.34793 | 0.0049748 | 24.3343 | 0.84888 | 13.7384 | 11.6622 | 16.1842 | 19.8204 | 2.2165 | 11.6672 | 49.2093 | 34.7875 | 48.1245 | 31.5703
2012-11-05 07:58 | 24.263 | 87.1249 | 67.4982 | 85.4734 | 63.0674 | 33.2478 | 0.014316 | 0.34869 | 0.004992 | 24.3569 | 1.0243 | 16.5603 | 16.9635 | 16.1667 | 19.7051 | 2.2921 | 16.9685 | 67.4197 | 47.7931 | 65.7683 | 43.3622
2012-11-05 08:43 | 24.3938 | 106.3694 | 81.5717 | 104.2038 | 75.7683 | 34.4432 | 0.014332 | 0.34953 | 0.0050093 | 24.3888 | 1.2007 | 19.3906 | 23.2832 | 16.1489 | 19.7731 | 2.3745 | 23.2882 | 86.5963 | 61.7986 | 84.4306 | 55.9952
2012-11-05 09:28 | 24.4875 | 126.7409 | 96.3017 | 124.0626 | 89.0334 | 35.6925 | 0.014345 | 0.35036 | 0.005026 | 24.4234 | 1.3778 | 22.2269 | 30.6234 | 16.1326 | 19.6679 | 2.4606 | 30.6285 | 107.073 | 76.6338 | 104.3947 | 69.3655
2012-11-05 10:13 | 24.5516 | 147.5961 | 111.5522 | 144.356 | 102.7468 | 37.02 | 0.014365 | 0.35131 | 0.0050465 | 24.4558 | 1.5541 | 25.051 | 38.9322 | 16.1191 | 19.6213 | 2.5522 | 38.9373 | 127.9749 | 91.931 | 124.7348 | 83.1255
2012-11-05 10:58 | 24.5479 | 168.809 | 127.2327 | 165.1114 | 116.7625 | 38.4089 | 0.014376 | 0.35221 | 0.0050633 | 24.4998 | 1.7305 | 27.8766 | 48.2401 | 16.1091 | 19.5948 | 2.6479 | 48.2452 | 149.2142 | 107.6379 | 145.5166 | 97.1677
2012-11-05 11:43 | 24.457 | 190.244 | 142.9109 | 186.1582 | 130.7106 | 39.8971 | 0.014381 | 0.3531 | 0.0050778 | 24.5541 | 1.9095 | 30.7194 | 58.6602 | 16.0873 | 19.538 | 2.7505 | 58.6653 | 170.706 | 123.3729 | 166.6202 | 111.1726
2012-11-05 12:28 | 24.3062 | 212.426 | 159.0316 | 208.0431 | 145.1327 | 41.5164 | 0.014394 | 0.35397 | 0.005095 | 24.5909 | 2.0939 | 33.5374 | 70.2251 | 16.0165 | 19.497 | 2.8621 | 70.2302 | 192.929 | 139.5347 | 188.5461 | 125.6357
2012-11-05 13:13 | 24.2788 | 234.5724 | 175.032 | 229.9631 | 159.1509 | 43.1574 | 0.014408 | 0.35499 | 0.0051148 | 24.6383 | 2.279 | 36.3791 | 82.9087 | 15.9626 | 19.5317 | 2.9753 | 82.9138 | 215.0407 | 155.5003 | 210.4314 | 139.6192
2012-11-05 13:58 | 24.2276 | 256.2667 | 191.0569 | 251.4353 | 173.1652 | 44.7098 | 0.014412 | 0.35576 | 0.0051271 | 24.6847 | 2.4488 | 39.1428 | 95.853 | 15.9845 | 19.53 | 3.0823 | 95.8581 | 236.7367 | 171.5269 | 231.9053 | 153.6352
2012-11-05 14:43 | 24.1145 | 276.7209 | 206.0625 | 271.8613 | 186.2807 | 46.243 | 0.014429 | 0.35665 | 0.005146 | 24.7177 | 2.6223 | 42.0939 | 110.3813 | 16.0525 | 19.5492 | 3.188 | 110.3864 | 257.1717 | 186.5133 | 252.3121 | 166.7314
2012-11-05 15:28 | 24.2826 | 315.6675 | 235.9937 | 310.6268 | 212.3358 | 49.2762 | 0.01446 | 0.35843 | 0.005183 | 24.7871 | 2.9407 | 47.7492 | 140.415 | 16.2375 | 19.7878 | 3.3971 | 140.4202 | 295.8797 | 216.2059 | 290.839 | 192.548
2012-11-05 16:59 | 24.8058 | 340.4896 | 254.6379 | 335.5531 | 228.2527 | 51.2351 | 0.014483 | 0.35943 | 0.0052057 | 24.8169 | 3.154 | 51.6376 | 162.8671 | 16.3719 | 20.2271 | 3.5322 | 162.8723 | 320.2626 | 234.4109 | 315.326 | 208.0256
|  | T_Mica_Rise | T_GlassIn_Rise | T_Well_Rise | T_GlassOut_Rise
|  | 0.28687 | 0.18136 | 0.1052 | -0.035886
|  | 1.6538 | 1.1869 | 1.5286 | 0.91094
|  | 19.2444 | 13.5098 | 18.899 | 12.3457
|  | 49.2093 | 34.7875 | 48.1245 | 31.5703
|  | 67.4197 | 47.7931 | 65.7683 | 43.3622
|  | 86.5963 | 61.7986 | 84.4306 | 55.9952
|  | 107.073 | 76.6338 | 104.3947 | 69.3655
|  | 127.9749 | 91.931 | 124.7348 | 83.1255
|  | 149.2142 | 107.6379 | 145.5166 | 97.1677
|  | 170.706 | 123.3729 | 166.6202 | 111.1726
|  | 192.929 | 139.5347 | 188.5461 | 125.6357
|  | 215.0407 | 155.5003 | 210.4314 | 139.6192
|  | 236.7367 | 171.5269 | 231.9053 | 153.6352
|  | 257.1717 | 186.5133 | 252.3121 | 166.7314
|  | 295.8797 | 216.2059 | 290.839 | 192.548
|  | 320.2626 | 234.4109 | 315.326 | 208.0256

## Cal6 (H2Ar0.5)
Date | T_Board | T_Mica | T_GlassIn | T_Well | T_GlassOut | Pressure | Current Blue | Voltage Blue | Power Blue | Impedance Blue | Current Red | Voltage Red | Power Red | Impedance Red | T_Ambient | Pressure | Combined Power | T_Mica_Rise | T_GlassIn_Rise | T_Well_Rise | T_GlassOut_Rise
2012-11-05 18:47 | 25.0675 | 21.5313 | 21.3449 | 21.3164 | 21.1514 | 7.2603 | 0.014234 | 0.34623 | 0.0049281 | 24.3249 | 0.055807 | 0.91025 | 0.050798 | 16.3106 | 21.1273 | 0.50053 | 0.055719 | 0.404 | 0.21752 | 0.1891 | 0.024052
2012-11-05 19:32 | 25.1363 | 22.9341 | 22.4486 | 22.7795 | 22.1616 | 7.3257 | 0.014239 | 0.34624 | 0.00493 | 24.3171 | 0.1463 | 2.3797 | 0.34817 | 16.2656 | 21.501 | 0.50504 | 0.35309 | 1.4332 | 0.94763 | 1.2785 | 0.66068
2012-11-05 20:17 | 25.5789 | 40.786 | 34.8035 | 40.731 | 33.6622 | 7.6465 | 0.014276 | 0.34697 | 0.0049533 | 24.3054 | 0.49676 | 8.0629 | 4.0053 | 16.2308 | 21.8478 | 0.52713 | 4.0103 | 18.9382 | 12.9557 | 18.8832 | 11.8143
2012-11-05 21:02 | 26.1819 | 72.0035 | 56.0246 | 72.1647 | 53.0229 | 8.2412 | 0.01431 | 0.3483 | 0.0049841 | 24.3396 | 0.84828 | 13.7399 | 11.6553 | 16.1975 | 22.1016 | 0.56813 | 11.6603 | 49.9019 | 33.9231 | 50.0631 | 30.9213
2012-11-05 21:47 | 26.5114 | 90.9071 | 68.9672 | 91.1666 | 64.8589 | 8.6271 | 0.014328 | 0.34913 | 0.0050024 | 24.3674 | 1.0239 | 16.5635 | 16.9587 | 16.1776 | 22.0059 | 0.59476 | 16.9637 | 68.9012 | 46.9613 | 69.1607 | 42.853
2012-11-05 22:32 | 26.6704 | 110.9359 | 82.7326 | 111.3565 | 77.4041 | 9.0227 | 0.014341 | 0.34996 | 0.0050186 | 24.4039 | 1.2 | 19.3901 | 23.2682 | 16.1583 | 22 | 0.62203 | 23.2732 | 88.9359 | 60.7326 | 89.3565 | 55.4042
2012-11-05 23:17 | 26.6127 | 131.955 | 97.1501 | 132.5612 | 90.4676 | 9.4181 | 0.014357 | 0.35094 | 0.0050386 | 24.4433 | 1.377 | 22.2265 | 30.6066 | 16.1408 | 21.7336 | 0.64928 | 30.6117 | 110.2214 | 75.4165 | 110.8276 | 68.734
2012-11-06 00:02 | 26.633 | 153.3337 | 112.0382 | 154.138 | 103.8486 | 9.8083 | 0.014368 | 0.35187 | 0.0050555 | 24.4904 | 1.5545 | 25.0693 | 38.9692 | 16.1274 | 21.7058 | 0.6762 | 38.9743 | 131.628 | 90.3325 | 132.4322 | 82.1429
2012-11-06 00:47 | 26.4327 | 175.1936 | 127.3286 | 176.2954 | 117.592 | 10.2968 | 0.014382 | 0.35283 | 0.0050742 | 24.5329 | 1.7313 | 27.9009 | 48.3055 | 16.1154 | 21.6267 | 0.70987 | 48.3106 | 153.5669 | 105.7019 | 154.6686 | 95.9653
2012-11-06 01:33 | 26.2938 | 197.2681 | 142.581 | 198.6979 | 131.2841 | 10.8785 | 0.014393 | 0.35386 | 0.005093 | 24.5862 | 1.9127 | 30.7258 | 58.7686 | 16.0643 | 21.5585 | 0.74997 | 58.7737 | 175.7095 | 121.0225 | 177.1393 | 109.7255
2012-11-06 02:18 | 26.272 | 220.227 | 158.3163 | 222.0466 | 145.3469 | 11.5025 | 0.014404 | 0.35489 | 0.0051118 | 24.6374 | 2.0982 | 33.5286 | 70.3514 | 15.9793 | 21.5756 | 0.79299 | 70.3566 | 198.6514 | 136.7407 | 200.471 | 123.7713
2012-11-06 03:03 | 26.2369 | 242.2088 | 173.7184 | 244.516 | 159.0158 | 12.076 | 0.014413 | 0.35583 | 0.0051288 | 24.6886 | 2.2764 | 36.3714 | 82.7968 | 15.9774 | 21.5745 | 0.83252 | 82.8019 | 220.6343 | 152.1439 | 222.9415 | 137.4414
2012-11-06 03:48 | 26.1619 | 263.3107 | 188.7184 | 265.9314 | 172.1309 | 12.565 | 0.014422 | 0.35663 | 0.0051436 | 24.7275 | 2.4421 | 39.1669 | 95.6508 | 16.038 | 21.6338 | 0.86623 | 95.656 | 241.6768 | 167.0846 | 244.2976 | 150.4971
2012-11-06 04:33 | 26.1414 | 283.214 | 202.6004 | 286.2976 | 184.3908 | 13.0191 | 0.014439 | 0.35766 | 0.0051645 | 24.7696 | 2.6109 | 42.1034 | 109.9264 | 16.1262 | 21.6466 | 0.89754 | 109.9315 | 261.5674 | 180.9537 | 264.6509 | 162.7441
2012-11-06 05:18 | 26.2163 | 320.9598 | 230.8415 | 324.6504 | 209.1029 | 13.9707 | 0.014471 | 0.35937 | 0.0052004 | 24.8343 | 2.9249 | 47.7627 | 139.7006 | 16.3297 | 21.7815 | 0.96313 | 139.7058 | 299.1783 | 209.06 | 302.8689 | 187.3214
2012-11-06 06:48 | 26.3742 | 344.8545 | 248.8092 | 349.0855 | 224.433 | 14.5102 | 0.014483 | 0.36041 | 0.0052199 | 24.8852 | 3.1323 | 51.5638 | 161.5127 | 16.462 | 21.8358 | 1.0003 | 161.518 | 323.0187 | 226.9734 | 327.2497 | 202.5971

## Cal7 (H23.5)
Date | T_Board | T_Mica | T_GlassIn | T_Well | T_GlassOut | Pressure | Current Blue | Voltage Blue | Power Blue | Impedance Blue | Current Red | Voltage Red | Power Red | Impedance Red | T_Ambient | Pressure | Combined Power | T_Mica_Rise | T_GlassIn_Rise | T_Well_Rise | T_GlassOut_Rise
2012-11-06 15:21 | 26.0501 | 21.9466 | 21.9685 | 21.8219 | 21.7711 | 50.5455 | 0.014242 | 0.34634 | 0.0049327 | 24.3183 | 0.055797 | 0.91122 | 0.050843 | 16.3311 | 22.2014 | 3.4846 | 0.055771 | -0.25481 | -0.23285 | -0.37951 | -0.43031
2012-11-06 16:06 | 26.1761 | 23.5533 | 23.2522 | 23.4045 | 22.9936 | 49.9048 | 0.01425 | 0.34636 | 0.0049355 | 24.3062 | 0.1464 | 2.3841 | 0.34903 | 16.2847 | 22.3699 | 3.4404 | 0.35395 | 1.1834 | 0.88237 | 1.0346 | 0.62379
2012-11-06 16:51 | 26.4609 | 39.3786 | 35.5409 | 39.2311 | 34.5126 | 50.9398 | 0.014282 | 0.347 | 0.0049558 | 24.2965 | 0.49633 | 8.0666 | 4.0037 | 16.2526 | 22.5663 | 3.5118 | 4.0087 | 16.8123 | 12.9746 | 16.6648 | 11.9463
2012-11-06 17:36 | 26.9469 | 66.9832 | 56.446 | 66.4595 | 53.7951 | 53.266 | 0.014317 | 0.34817 | 0.0049847 | 24.3191 | 0.84691 | 13.7412 | 11.6375 | 16.2251 | 22.7624 | 3.6722 | 11.6425 | 44.2208 | 33.6836 | 43.6971 | 31.0327
2012-11-06 18:21 | 27.3189 | 83.6927 | 69.1913 | 82.9268 | 65.4619 | 54.3356 | 0.014336 | 0.34887 | 0.0050014 | 24.3353 | 1.0218 | 16.5627 | 16.9243 | 16.2088 | 22.8226 | 3.7459 | 16.9293 | 60.8701 | 46.3687 | 60.1042 | 42.6393
2012-11-06 19:06 | 27.5542 | 101.5708 | 82.8439 | 100.5302 | 78.0278 | 55.5395 | 0.014355 | 0.34964 | 0.0050189 | 24.3573 | 1.1975 | 19.3891 | 23.2179 | 16.1918 | 22.8994 | 3.8289 | 23.2229 | 78.6714 | 59.9445 | 77.6308 | 55.1284
2012-11-06 19:51 | 27.9809 | 120.675 | 97.5379 | 119.3554 | 91.4829 | 56.8047 | 0.01437 | 0.35053 | 0.005037 | 24.3934 | 1.3739 | 22.2232 | 30.533 | 16.1749 | 23.1414 | 3.9161 | 30.538 | 97.5336 | 74.3965 | 96.2139 | 68.3415
2012-11-06 20:36 | 27.943 | 140.3149 | 112.5785 | 138.8375 | 105.1277 | 58.1562 | 0.014382 | 0.35133 | 0.0050528 | 24.4281 | 1.5518 | 25.0767 | 38.9143 | 16.1596 | 23.1432 | 4.0093 | 38.9194 | 117.1718 | 89.4353 | 115.6943 | 81.9845
2012-11-06 21:21 | 28.0237 | 160.264 | 128.0683 | 158.6276 | 119.1721 | 59.7863 | 0.014391 | 0.35222 | 0.0050687 | 24.4756 | 1.7276 | 27.8945 | 48.1915 | 16.1461 | 23.1773 | 4.1217 | 48.1966 | 137.0867 | 104.891 | 135.4503 | 95.9948
2012-11-06 22:06 | 27.93 | 180.3909 | 143.2821 | 178.5673 | 132.7833 | 61.4484 | 0.014393 | 0.35293 | 0.0050799 | 24.5204 | 1.9 | 30.657 | 58.2489 | 16.1352 | 23.2907 | 4.2362 | 58.2539 | 157.1001 | 119.9914 | 155.2765 | 109.4926
2012-11-06 22:51 | 27.8633 | 201.1233 | 159.0627 | 199.2154 | 147.1546 | 63.3188 | 0.014412 | 0.354 | 0.0051018 | 24.563 | 2.0807 | 33.55 | 69.808 | 16.1243 | 23.3942 | 4.3652 | 69.8131 | 177.7291 | 135.6686 | 175.8212 | 123.7604
2012-11-06 23:36 | 27.7633 | 221.9516 | 174.5889 | 220.0165 | 161.026 | 65.3863 | 0.014429 | 0.35491 | 0.005121 | 24.5967 | 2.2624 | 36.4029 | 82.3563 | 16.0907 | 23.2631 | 4.5077 | 82.3615 | 198.6885 | 151.3257 | 196.7533 | 137.7628
2012-11-07 00:21 | 27.7882 | 243.1499 | 190.5719 | 241.2474 | 175.1651 | 67.5298 | 0.014439 | 0.35575 | 0.0051366 | 24.6393 | 2.4494 | 39.2436 | 96.1252 | 16.0214 | 23.281 | 4.6555 | 96.1303 | 219.8689 | 167.2909 | 217.9664 | 151.8841
2012-11-07 01:06 | 27.6592 | 264.3332 | 206.616 | 262.4761 | 189.3243 | 69.6795 | 0.014451 | 0.35662 | 0.0051535 | 24.6773 | 2.6351 | 42.0927 | 110.9193 | 15.9737 | 23.1432 | 4.8037 | 110.9244 | 241.19 | 183.4728 | 239.3329 | 166.1811
2012-11-07 01:51 | 27.6208 | 304.0279 | 237.54 | 302.4709 | 216.5276 | 74.1081 | 0.014486 | 0.35844 | 0.0051923 | 24.744 | 2.978 | 47.7609 | 142.2335 | 16.0377 | 23.2091 | 5.109 | 142.2387 | 280.8188 | 214.3309 | 279.2618 | 193.3185
2012-11-07 03:21 | 27.6698 | 329.1367 | 256.4215 | 327.8587 | 232.679 | 76.7958 | 0.014501 | 0.35935 | 0.005211 | 24.7804 | 3.2002 | 51.6345 | 165.2431 | 16.1345 | 23.1831 | 5.2943 | 165.2483 | 305.9536 | 233.2384 | 304.6756 | 209.4959

## Cal8 (H22)
Date | T_Board | T_Mica | T_GlassIn | T_Well | T_GlassOut | Pressure | Current Blue | Voltage Blue | Power Blue | Impedance Blue | Current Red | Voltage Red | Power Red | Impedance Red | T_Ambient | Pressure | Combined Power | T_Mica_Rise | T_GlassIn_Rise | T_Well_Rise | T_GlassOut_Rise
41220.2014 | 27.3244 | 24.173 | 23.9991 | 23.9451 | 23.7554 | 28.2858 | 0.014258 | 0.34664 | 0.0049425 | 24.3109 | 0.055892 | 0.90457 | 0.050559 | 16.1841 | 23.1736 | 1.95 | 0.05551 | 0.99934 | 0.82542 | 0.77145 | 0.5818
41220.2327 | 27.1964 | 24.7202 | 24.3906 | 24.573 | 24.1067 | 27.9945 | 0.014256 | 0.34655 | 0.0049404 | 24.3082 | 0.14802 | 2.3896 | 0.35372 | 16.1438 | 23.1627 | 1.9299 | 0.35866 | 1.5575 | 1.2279 | 1.4103 | 0.94403
41220.2641 | 27.0927 | 40.2622 | 36.276 | 40.1959 | 35.2665 | 28.7163 | 0.014291 | 0.34713 | 0.0049607 | 24.2908 | 0.50054 | 8.0671 | 4.0379 | 16.1167 | 23.1643 | 1.9797 | 4.0429 | 17.0979 | 13.1117 | 17.0316 | 12.1022
41220.2953 | 27.401 | 68.0763 | 56.9742 | 68.0218 | 54.3783 | 30.2587 | 0.014317 | 0.34822 | 0.0049855 | 24.322 | 0.85354 | 13.7379 | 11.7259 | 16.0951 | 23.1198 | 2.086 | 11.7309 | 44.9565 | 33.8544 | 44.902 | 31.2585
41220.3266 | 27.614 | 84.9946 | 69.6609 | 84.9785 | 66.0455 | 31.0851 | 0.014341 | 0.34898 | 0.0050048 | 24.3343 | 1.0298 | 16.5607 | 17.0536 | 16.0821 | 23.0919 | 2.143 | 17.0586 | 61.9027 | 46.569 | 61.8866 | 42.9536
41220.3579 | 27.8181 | 103.1942 | 83.39 | 103.2558 | 78.6429 | 31.9753 | 0.014357 | 0.34981 | 0.0050222 | 24.3659 | 1.2066 | 19.3873 | 23.3926 | 16.0678 | 23.1308 | 2.2044 | 23.3977 | 80.0634 | 60.2592 | 80.125 | 55.5121
41220.3892 | 27.9287 | 122.4026 | 97.7893 | 122.5047 | 91.8177 | 32.9484 | 0.014376 | 0.35065 | 0.0050407 | 24.392 | 1.3842 | 22.2215 | 30.7598 | 16.0532 | 23.0573 | 2.2714 | 30.7648 | 99.3453 | 74.732 | 99.4474 | 68.7605
41220.4205 | 27.8506 | 142.219 | 112.6279 | 142.5145 | 105.3052 | 33.9957 | 0.014378 | 0.35145 | 0.005053 | 24.4445 | 1.5628 | 25.0678 | 39.1757 | 16.0404 | 23.053 | 2.3437 | 39.1808 | 119.166 | 89.5749 | 119.4614 | 82.2521
41220.4517 | 27.7651 | 162.5219 | 128.1578 | 162.9572 | 119.4081 | 35.1429 | 0.014389 | 0.35234 | 0.0050697 | 24.4878 | 1.7374 | 27.8489 | 48.3835 | 16.0295 | 23.0966 | 2.4227 | 48.3886 | 139.4253 | 105.0613 | 139.8606 | 96.3115
41220.483 | 27.6539 | 182.8517 | 143.5023 | 183.5213 | 133.3001 | 36.2659 | 0.014403 | 0.35326 | 0.0050879 | 24.5271 | 1.9142 | 30.668 | 58.7039 | 16.0216 | 23.1112 | 2.5002 | 58.709 | 159.7405 | 120.3912 | 160.4101 | 110.1889
41220.5143 | 27.5964 | 203.6957 | 158.7668 | 204.5975 | 147.1823 | 37.5374 | 0.014411 | 0.35412 | 0.0051033 | 24.5725 | 2.0965 | 33.57 | 70.3798 | 16.0123 | 23.0766 | 2.5878 | 70.3849 | 180.6191 | 135.6903 | 181.521 | 124.1057
41220.5456 | 27.5556 | 224.8179 | 174.235 | 226.0955 | 160.8576 | 38.9283 | 0.014416 | 0.35493 | 0.0051166 | 24.6201 | 2.2772 | 36.3712 | 82.8233 | 15.9722 | 23.0503 | 2.6837 | 82.8284 | 201.7675 | 151.1846 | 203.0451 | 137.8073
41220.5768 | 27.5913 | 246.0897 | 189.8324 | 247.7405 | 174.4716 | 40.302 | 0.014435 | 0.35588 | 0.0051369 | 24.6544 | 2.4628 | 39.1975 | 96.5356 | 15.9159 | 23.1105 | 2.7784 | 96.5408 | 222.9792 | 166.7219 | 224.63 | 151.3611
41220.6082 | 27.6202 | 266.9608 | 205.7001 | 268.9749 | 188.5049 | 41.6172 | 0.014448 | 0.35682 | 0.0051554 | 24.6974 | 2.6404 | 42.0179 | 110.9424 | 15.9137 | 23.1615 | 2.8691 | 110.9476 | 243.7993 | 182.5386 | 245.8133 | 165.3434
41220.6395 | 27.8108 | 305.5855 | 235.3284 | 308.4615 | 214.4851 | 44.3104 | 0.014476 | 0.35852 | 0.0051901 | 24.7657 | 2.9745 | 47.7219 | 141.9493 | 16.0436 | 23.5015 | 3.0548 | 141.9545 | 282.0841 | 211.8269 | 284.96 | 190.9836
41220.702 | 28.4737 | 330.5542 | 254.7749 | 333.9049 | 232.0961 | 46.0236 | 0.014508 | 0.35981 | 0.00522 | 24.8016 | 3.1946 | 51.626 | 164.9245 | 16.1604 | 24.1436 | 3.1729 | 164.9297 | 306.4105 | 230.6313 | 309.7612 | 207.9524

## Cal9 (H20.5)
Date | T_Board | T_Mica | T_GlassIn | T_Well | T_GlassOut | Pressure | Current Blue | Voltage Blue | Power Blue | Impedance Blue | Current Red | Voltage Red | Power Red | Impedance Red | T_Ambient | Pressure | Combined Power | T_Mica_Rise | T_GlassIn_Rise | T_Well_Rise | T_GlassOut_Rise
2012-11-07 20:42 | 29.2336 | 25.0385 | 25.2077 | 25.0068 | 24.9799 | 7.3693 | 0.014268 | 0.34682 | 0.0049483 | 24.3078 | 0.056506 | 0.91566 | 0.051741 | 16.2046 | 25.409 | 0.50803 | 0.056686 | -0.3705 | -0.20135 | -0.4022 | -0.42914
2012-11-07 21:27 | 29.3817 | 26.6655 | 26.42 | 26.5997 | 26.1618 | 7.4391 | 0.014267 | 0.34681 | 0.0049479 | 24.309 | 0.14858 | 2.4009 | 0.35673 | 16.159 | 25.4003 | 0.51287 | 0.36167 | 1.2652 | 1.0197 | 1.1993 | 0.76143
2012-11-07 22:12 | 29.4325 | 42.3865 | 38.429 | 42.4664 | 37.3709 | 7.7375 | 0.014306 | 0.34746 | 0.0049707 | 24.2887 | 0.50055 | 8.0741 | 4.0415 | 16.1303 | 25.4825 | 0.53343 | 4.0465 | 16.904 | 12.9464 | 16.9838 | 11.8884
2012-11-07 22:57 | 29.8032 | 70.3697 | 59.0428 | 70.5729 | 56.4889 | 8.285 | 0.014337 | 0.34863 | 0.0049983 | 24.3161 | 0.85315 | 13.7422 | 11.7242 | 16.1077 | 25.5025 | 0.57116 | 11.7292 | 44.8672 | 33.5403 | 45.0704 | 30.9864
2012-11-07 23:42 | 29.8575 | 87.3002 | 71.413 | 87.7185 | 67.834 | 8.6268 | 0.014355 | 0.34928 | 0.005014 | 24.3312 | 1.0291 | 16.5615 | 17.0433 | 16.0933 | 25.3044 | 0.59473 | 17.0483 | 61.9958 | 46.1086 | 62.4141 | 42.5296
2012-11-08 00:27 | 29.9337 | 105.3485 | 84.7299 | 106.0394 | 80.0443 | 8.9652 | 0.014372 | 0.35014 | 0.0050325 | 24.3618 | 1.2056 | 19.3849 | 23.3711 | 16.0785 | 25.2143 | 0.61806 | 23.3762 | 80.1342 | 59.5156 | 80.8252 | 54.8301
2012-11-08 01:12 | 29.7061 | 124.7944 | 98.9225 | 125.713 | 93.042 | 9.356 | 0.01438 | 0.35091 | 0.0050459 | 24.403 | 1.3834 | 22.2224 | 30.7423 | 16.0637 | 25.132 | 0.645 | 30.7473 | 99.6625 | 73.7905 | 100.581 | 67.91
2012-11-08 01:57 | 29.5286 | 144.8573 | 113.8422 | 146.1777 | 106.6477 | 9.7451 | 0.01439 | 0.35183 | 0.0050628 | 24.4487 | 1.5608 | 25.0521 | 39.1018 | 16.0506 | 25.026 | 0.67182 | 39.1069 | 119.8313 | 88.8162 | 121.1516 | 81.6217
2012-11-08 02:42 | 29.6209 | 165.1353 | 128.8698 | 166.8558 | 120.3489 | 10.1721 | 0.014386 | 0.35257 | 0.0050722 | 24.5071 | 1.7416 | 27.935 | 48.6521 | 16.0396 | 25.3927 | 0.70126 | 48.6572 | 139.7427 | 103.4772 | 141.4632 | 94.9563
2012-11-08 03:27 | 29.6389 | 185.908 | 143.7674 | 188.0073 | 133.7567 | 10.6547 | 0.014401 | 0.35355 | 0.0050913 | 24.5514 | 1.9174 | 30.7378 | 58.9353 | 16.0313 | 25.2379 | 0.73454 | 58.9404 | 160.6701 | 118.5294 | 162.7694 | 108.5188
2012-11-08 04:12 | 29.7756 | 207.247 | 158.6712 | 209.8379 | 147.0619 | 11.2837 | 0.01441 | 0.35445 | 0.0051078 | 24.5972 | 2.0948 | 33.5443 | 70.2688 | 16.0131 | 25.2441 | 0.77789 | 70.274 | 182.0029 | 133.4271 | 184.5938 | 121.8179
2012-11-08 04:57 | 29.5068 | 229.02 | 174.5869 | 232.1417 | 161.4784 | 11.8311 | 0.014421 | 0.35537 | 0.0051249 | 24.6417 | 2.2791 | 36.3504 | 82.8451 | 15.9497 | 25.0579 | 0.81563 | 82.8503 | 203.9621 | 149.529 | 207.0838 | 136.4205
2012-11-08 05:43 | 29.4146 | 250.1463 | 189.6964 | 253.8536 | 174.8703 | 12.3147 | 0.01444 | 0.35631 | 0.005145 | 24.6757 | 2.4668 | 39.2452 | 96.8107 | 15.9093 | 25.1687 | 0.84897 | 96.8158 | 224.9775 | 164.5277 | 228.6849 | 149.7016
2012-11-08 06:28 | 29.1132 | 270.5657 | 204.7009 | 274.847 | 187.8115 | 12.7528 | 0.014447 | 0.35721 | 0.0051605 | 24.7254 | 2.6384 | 42.0586 | 110.9666 | 15.9411 | 24.8473 | 0.87917 | 110.9718 | 245.7185 | 179.8536 | 249.9997 | 162.9642
2012-11-08 07:13 | 28.9716 | 308.7351 | 233.3116 | 313.9588 | 213.4205 | 13.65 | 0.014483 | 0.35905 | 0.0052 | 24.7914 | 2.9669 | 47.7688 | 141.7232 | 16.1008 | 24.7529 | 0.94104 | 141.7284 | 283.9822 | 208.5587 | 289.2059 | 188.6676
2012-11-08 08:43 | 28.9262 | 332.9583 | 252.0842 | 338.9608 | 229.8721 | 14.1051 | 0.014509 | 0.36016 | 0.0052256 | 24.8223 | 3.1827 | 51.6249 | 164.3049 | 16.2206 | 24.5963 | 0.97241 | 164.3101 | 308.3619 | 227.4879 | 314.3644 | 205.2758